芜湖市中医医院北京路分院住院部竣工环境

保护验收及污水处理站废气设备安装工程项目

一、招标内容

1、项目名称：芜湖市中医医院北京路分院住院部竣工环境保护验收及废气设备安装工程项目。

2、工作内容：因工作需要，招标1家服务单位编制芜湖市中医医院北京路分院竣工环境保护验收报告（包括填报排污许可证）及废气设备安装工程。

3、工作要求：安装环评及批复要求建设，完成竣工环境保护验收。

4、工作标准：合格

5、项目预算：7.5万元（结算总金额不高于项目预算）。

6、合同履行期限：合同签订后一个周内。

二、供应商须同时具备以下资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格。

2、投标人资质要求：具有注册环评工程师证书

3、未被列入最高人民法院“失信被执行人名单”、国家工商行政管理局“严重违法失信企业名单”“经营异常名录”、芜湖市公共资源交易中心网站“诚信黑榜”公布的“黑名单”。

三、供应商报价文件内容

1、投标函.

2、分项报价一览表。

3、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）。

4、授权委托书或法人身份证（加盖公章）。

5、医院类竣工环境保护验收、废气治理工程等业绩合同。

6、上述文件以文件袋密封并加盖公章。

附件：报价清单

|  | 类 别 | 内 容 | 价 格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竣工环境保护验收 | 编制、检测、专家、评审、备案 |  |
| 2 | 排污许可证变更填报 | 填报 |  |
| 3 | 污水处理站废气治理 | UV光氧+活性炭一体机 |  |
|  |  | 集气罩2200×6000（304不锈钢） |  |
|  |  | 管道配件 |  |
|  |  | 排气筒支架焊接 |  |
|  |  | 风机 |  |
|  |  | 排气筒及吊装 |  |
|  |  | 安装服务费 |  |
| 4 | 合计 |  |  |
| 备注：1：税率：以上报价含增值税。 2：以上报价排气筒安装方式为：就近焊接排气筒支架，安装15米高镀锌板螺纹管 |  |  |  |